山东省特殊教育学校办学条件标准

山东省教育厅

山东省机构编制委员会办公室

山东省发展改革委员会

山东省财政厅

山东省国土资源厅

山东省住房与城乡建设厅

2016年6月

前  言

为适应特殊教育发展和残疾儿童教育与康复训练的需要，提高我省特殊教育学校办学水平，改善办学条件，根据《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020年）》、《山东省特殊教育提升计划(2014—2016年)》（鲁政办发〔2014〕25号）和教育厅等6部门《关于进一步加强残疾儿童少年随班就读工作的意见》有关要求，结合我省实际情况，对《山东省特殊教育学校基本办学条件标准（试行）》进行了修订，制定了《山东省特殊教育学校办学条件标准》。

修订工作坚持有利于促进特殊教育学校建设的标准化、科学化、规范化，有利于素质教育实施和全面提高特殊教育质量，依据国家《特殊教育学校建设标准》（建标156-2011）和《特殊教育学校建筑设计规范》（JGJ 76- 2003），参照外地标准，结合我省实际，经广泛征求意见，反复论证分析，形成了本标准。

本标准共分七章,包括总则,设置与规划,建设用地,校舍建筑,教育装备，经费保障和附则。

目    录

第一章  总则 ……………………………………………………（1）

第二章  设置与规划………………………………………………（）

（一）学校设置与规模……………………………………………（）

（二）学校选址与规划……………………………………………（）

第三章  建设用地…………………………………………………（）

（一）学校建设用地组成…………………………………………（）

（二）学校用地面积………………………………………………（）

第四章  校舍建筑…………………………………………………（）

（一）校舍建筑组成…………………………………………………（）

（二）校舍建筑面积…………………………………………………（）

（三）校舍建筑标准…………………………………………………（）

第五章  教育装备…………………………………………………（）

（一）教育装备组成…………………………………………………（）

（二）室内固定设施设备…………………………………………（）

（三）教学与医疗康复仪器设备……………………………………（）

（四）现代教育技术设备……………………………………………（）

（五）图书馆设备……………………………………………………（）

（六）办公、生活及安全防护设备…………………………………（）

第六章 经费保障…………………………………………………………（）

第七章 附则………………………………………………………………（）

附录一、山东省特殊教育学校各类用房使用面积表…………………（）

附录二、山东省特殊教育学校教育装备配备目录（部分）……………（）

附录三、本标准用词说明………………………………………………（）

附件：条文说明…………………………………………………………（）

第一章  总  则

第一条 为贯彻执行《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人教育条例》和《山东省义务教育条例》,落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《山东省中长期教育改革和发展规划纲要（2011—2020年）》、《山东省特殊教育提升计划(2014—2016年)》和《中国残疾人事业“十二五”发展纲要》，促进特殊教育科学发展，坚持以人为本，实现教育公平，满足特殊教育学校教育教学和师生生活基本需要，根据国家有关标准、规范，结合我省社会与经济发展水平，特制订本标准。

第二条  本标准是全省各级人民政府规划、建设特殊教育学校和配备学校教育装备以及管理学校的依据，是有关部门编制、评估和审批学校建设项目建议书、可行性研究报告、校园规划设计和建设用地的依据，也是对工程项目建设过程监督以及对新建特殊教育学校办学条件情况检查评估的依据。新建学校土地规划和校舍建筑应不低于本标准要求，其他学校应参照《标准》逐步改建和扩建。

第三条 本《标准》适用盲、聋、培智三类特殊教育学校、综合类学校。独立设置的特殊教育幼儿园或普通幼儿园设置的特教班，参照本标准中特殊教育学校附设幼儿园相关标准和普通幼儿园办园条件标准执行。

第四条  本标准将各类特殊教育学校标准分为二类。标准Ⅰ为学校应达到的最基本办学条件标准，适用于经济条件较差的省级财政困难县；标准Ⅱ为规范性发展标准，适用于除省级财政困难县外的其他县（市、区）和设区的市。校舍用房分为必备用房和选配用房。其中，选配用房供学校根据教学和康复训练实际选择和建设。

第五条 学校建设必须贯彻安全、适用、经济、美观的原则，首先保证师生安全，在抗御重大意外自然灾害时，学校可作为周边地区的紧急避难疏散场所。

第六条 特殊教育学校建设应统筹规划、合理布局，先规划后建设。新建学校应按必备指标加选配指标进行校园总体规划，分期建设的学校，建设用地应按必备指标加选配指标一次性征用，首期建成的校舍应符合必配用房的建筑面积。改扩建学校的校舍建筑面积不应低于标准Ⅰ，新建及市级以上特殊教育学校的校舍建筑面积应达到标准Ⅱ。各地在建设时可根据实际需要增配必要的康复和职业教育等功能用房。

第七条 特殊教育学校建设和教育装备，除执行本《标准》外，还应符合国家现行相关标准、规范的规定。

第二章  设置与规划

第一节  学校设置与规模

第八条  特殊教育学校的设置与规模，应根据区域内各类残疾儿童生源数量确定。

第九条 设区的市和30万人口以上的县（市、区）应设置独立的特殊教育学校。市特殊教育学校在承担视力、听力残疾儿童少年教育的基础上，应增设孤独症、脑瘫儿童少年教育部(班)；县(市、区)特殊教育学校要积极创造条件，不断提高智力残疾、孤独症、脑瘫和多重残疾等儿童少年的招生培养能力。

特殊教育学校应增设附属幼儿园或学前教育部。鼓励和支持普通幼儿园接收残疾儿童。市级特殊教育学校和有条件的县级特殊教育学校应设置高中阶段教育。

30万人口以下未设置特殊教育学校的县（市、区），应在普通中小学设立特教部（班）。

第十条 学校规模和班额，宜根据生源按以下规定设置。

一、适宜规模：

盲、聋、培智学校适宜规模为9-27个班；

综合类学校适宜规模为18-36个班。

二、班额：

盲、聋学校义务教育段班额不宜超过12人；

培智学校义务教育段班额不宜超过8人；专门招收孤独症儿童的班级，班额不宜超过6人；

学前教育段班额不宜超过6人；高中及职业教育段班额不宜超过12人。

招收多重残疾学生的班级，班额可适当降低。

三、普通中小学所设特教部（班）的规模和班额应满足当地残疾儿童少年接受义务教育的需要。

第二节  学校选址与规划

第十一条 新建特殊教育学校宜建在县级以上的城市。学校选址应符合以下要求：

一、选择地质条件较好、环境适宜、交通方便、地形开阔、阳光充足、地势较高、基础设施完善，符合卫生和环保要求，适合建设特殊教育学校的地段。

二、应避开地震危险地段、可能发生地质灾害的地段和不安全地段。避开输气管道和高压供电走廊等。

三、学校周边应有便于安全通行及紧急疏散的校园外部道路，并应与城市道路相接;应避免学生无安全通行防护设施的河流及水域。与铁路、高速公路、城市干道、机场及飞机起降航线有足够的安全、卫生防护距离。校园用地应完整，不应有校外道路穿越。

四、学校不应与集贸市场，娱乐场所，医院传染病房、太平间，殡仪馆、生产、经营、贮藏有毒有害危险品、易燃易爆物品的场所和噪声源等不利于学生学习、身心健康或危及学生安全的场所毗邻。

第十二条  新建、扩建、改建的学校都必须先规划后建设。校园规划要因地制宜，合理利用地形地貌，适合学生特点，有利于对学生的管理。并符合下列要求：

一、校园总平面宜按教学、体育运动、生活等不同功能进行分区、合理布局，各功能区之间联系方便、互不干扰。教学楼应设置在校园的静区，保证良好的朝向。校园内建筑间距及校内建筑与校外建筑相邻的间距，应符合国家标准和规划、消防、卫生、环保等部门的有关规定。

二、校园道路设计应符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50有关规定。学校道路网的布置应便捷，校园内的主要交通道路应根据学校人流、车流、消防要求布置。路线要通畅便捷，道路的高差处宜设坡道。路上的地下管线井盖，应与路面标高一致。招收盲生的学校的路面应铺设行进盲道和提示盲道。

三、校园建筑组合宜紧凑、集中，学校的主要建筑之间宜有廊联系，校园校舍整体性强。建筑形式和建筑风格要力求体现教育建筑的文化内涵和时代特色。校园绿化、美化应结合建筑景观统一规划设计和建设，以形成优美的校园环境和人文景观。

四、校舍的组合应符合并严格执行下列规定：

1．应紧凑集中、布局合理、分区明确、使用方便、易于识别；

2．必须利于安全疏散；

3．盲校、培智学校校舍的功能分区、体部组合、水平及垂直联系空间应简洁明晰，流线通畅，严禁采用弧形平面组合；

五、学校的主出入口不宜设在主要交通干道边上，校门外侧应设置人流缓冲区。校园应有围墙（或安全隔离设施）、校门。

六、环形跑道田径场地的长轴宜为南北方向。

七、学校应设置旗杆、旗台，并位于校园中心广场或主要运动场区的显要位置。

八、严禁种植带刺和有毒的植物，严禁使用带有尖状突出物的围栏。

九、符合城市道路和建筑物无障碍设计规范。

十、学校附设的学前教育用房及活动场地宜相对独立设置。

第三章  建设用地

第一节  学校建设用地组成

第十三条  特殊教育学校用地由建筑用地、体育活动用地、集中绿化用地和停车场用地等部分组成。

一、建筑用地

1、建筑用地包括建筑物、构筑物占地面积、建筑物周围通道，房前屋后的零星绿地及建筑组群之间的小片活动场地，校园道路及广场用地。

2、学校建筑用地应按建筑容积率计算 (即建筑面积与建筑用地面积之比)。学校建筑容积率不宜大于0.80。

二、体育活动用地

1、体育活动用地应包括体育课、课间操、课外活动及体育比赛使用的成片场地。

2、特殊教育学校体育活动场地应设置适宜残疾学生使用的环行跑道和直跑道，并在适宜位置设置沙坑等体育设施、康复训练场地和游戏场地。聋校和培智学校均应设置篮球场，盲校应设置盲人门球场（有条件的盲校可以设置室内盲人门球场）。特殊教育学校运动场地设置标准应符合表3-1规定。有条件的学校可以设置游泳池、盲人足球场等。各类体育活动场地宜为塑胶场地，除篮球场外，其他体育活动场地不得为硬质地面。

3、附设幼儿园按每个班级不低于100㎡设置活动用地，活动场地宜单独设置。

表3-1     特殊教育学校体育活动用地设置标准    单位：㎡

| 学校 类别 | 9班 |  | 18班 |  | 27班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场地 | 面积 | 场地 | 面积 | 场地 | 面积 |
| 盲校 | 200米环形跑道田径场；门球场一片 | 4848 | 200米环形跑道田径场；门球场一片 | 4848 | 200米环形跑道田径场；门球场一片 | 4848 |
| 聋校 | 200米环形跑道田径场；蓝球场一片 | 5186 | 200米环形跑道田径场；蓝球场二片 | 5744 | 200米环形跑道田径场；蓝球场三片 | 6302 |
| 培智 学校 | 200米环形跑道田径场；蓝球场一片 | 5186 | 200米环形跑道田径场；蓝球场二片 | 5744 | 200米环形跑道田径场；蓝球场三片 | 6302 |

说明：① 本表不包括幼儿园活动场地。

② 田径场应设60米以上的直跑道。

三、集中绿化用地。包括校园专用绿地和生物科技园地等，不应小于校园用地面积的10%。

四、停车场用地。按30%教职工数配置机动车地面停车场，每个停车位占地30㎡。

第二节  学校用地面积

第十四条 学校建设用地面积。特殊教育学校建设用地面积指标应符合表3-2规定，特殊教育学校附设幼儿园用地面积应符合表3-3规定。

表3-2         特殊教育学校用地面积指标表        单位：㎡

| 学校类别 | 用地名称 | 建设用地指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 |
| 盲校 | 建筑用地 | 7840 | 12839 | 9740 | 16195 | 20564 |
|  | 体育活动场地 | 4848 | 4848 | 4848 | 4848 | 4848 |
|  | 集中绿化用地 | 1441 | 2040 | 1643 | 2396 | 2947 |
|  | 地面停车场用地 | 270 | 570 | 270 | 570 | 840 |
|  | 用地面积合计 | 14399 | 20297 | 16501 | 24009 | 29199 |
|  | 班均用地 | 1600 | 1128 | 1833 | 1334 | 1081 |
| 聋校 | 建筑用地 | 7226 | 11529 | 8883 | 14540 | 19818 |
|  | 体育活动场地 | 5186 | 5744 | 5186 | 5744 | 6302 |
|  | 集中绿化用地 | 1410 | 1994 | 1585 | 2312 | 3011 |
|  | 地面停车场用地 | 270 | 570 | 270 | 570 | 840 |
|  | 用地面积合计 | 14092 | 19837 | 15924 | 23166 | 29971 |
|  | 班均用地 | 1566 | 1102 | 1769 | 1287 | 1110 |
| 培智学校 | 建筑用地 | 6163 | 9659 | 7444 | 12281 | 16369 |
|  | 体育活动场地 | 5186 | 5744 | 5186 | 5744 | 6302 |
|  | 集中绿化用地 | 1299 | 1800 | 1432 | 2075 | 2649 |
|  | 地面停车场用地 | 330 | 660 | 330 | 660 | 960 |
|  | 用地面积合计 | 12978 | 17863 | 14392 | 20760 | 26280 |
|  | 班均用地 | 1442 | 992 | 1599 | 1153 | 973 |

说明：① 表中面积不包含幼儿园和高中段教育用地面积。

② 表中建筑用地面积=建筑面积（必备用房加选配用房）/ 0.8（建筑容积率）。

③ 表中集中绿化用地面积按校园用地面积的10%核算。

④ 表中停车场用地面积按教职工数的30%配置停车场核算。学校教职工数按照盲校、聋校师生比1∶3.5，培智学校师生比1∶2计算。

表3-3     特殊教育学校附设幼儿园用地面积     单位：㎡

| 学校类别 | 幼儿园规模 | 用地面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑用地 | 活动场地 | 合计 |
| 盲校 | 3班 | 806 | 300 | 1106 |
|  | 6班 | 1575 | 600 | 2175 |
| 聋校 | 3班 | 906 | 300 | 1206 |
|  | 6班 | 1775 | 600 | 2375 |
| 培智学校 | 3班 | 984 | 300 | 1284 |
|  | 6班 | 1803 | 600 | 2403 |

第四章  校舍建筑

第一节  校舍建筑组成

第十五条  特殊教育学校校舍由教学及教学辅助用房、公共活动及康复用房、办公用房、生活用房及附设幼儿园用房构成。

一、教学及教学辅助用房：

1.盲校：包括普通教室、语言教室、多媒体网络计算机室、直观教室、音乐教室、美工教室及教具室、乐器室、实验室、仪器及准备室、生活与劳动教室、劳技教室，以及地理教室、小琴房、必要的辅助用房。

2.聋校：包括普通教室、语训小教室、律动教室及辅房、美工教室及教具室、多媒体网络计算机室、多媒体教室、实验室、仪器及准备室、生活与劳动教室、劳技教室，及职业技术教室，必要的辅助用房。

3.培智学校：包括普通教室、唱游教室、心理疏导个训室、语训教室、多媒体网络计算机室、美工教室及教具室、家政训练教室、劳技教室，以及职业技术教室、语训小教室、乐器室、情景教室，必要的辅助用房。

二、公共活动及康复用房：包括图书阅览室、多功能活动室、电教器材室、体育康复训练室、体育器材室、心理咨询室、风雨操场。盲校应增设视力检测室、视功能训练室；聋校应增设听力检测室及耳模制作室；培智学校应增设感觉统合训练室、智力检测室及音乐与认知康复训练室。三类学校均应设置资源中心，为本校及开展随班就读、送教上门工作提供服务。

三、办公用房：包括行政办公室、教师办公室、会议接待室、卫生保健室、财务室、德育(团队)活动室、广播及社团办公室、总务贮藏室、电工木工修理间、门卫值班室、配电室及员工休息室、弱电机房等。

四、生活用房：包括学生宿舍（含教师值班室）、食堂、浴室、厕所，教工食堂、浴室、厕所、单身教工宿舍，以及锅炉房等其它生活用房。有条件的学校可设置部分陪读家长宿舍和宿舍区学生综合活动室。

五、附设幼儿园用房：包括活动室、寝室、盥洗室、教师办公室、晨检室、个别康复训练室，招收孤独症儿童的幼儿园还需设置多感官综合训练室，多功能活动室和其他康复用房等与学校相应校舍共同使用。

六、综合类学校教学及教学辅助用房和生活用房分别按照各类班级规模及所属类别的指标执行，公共活动及康复用房和办公用房选择三类学校同一指标中的高值执行，图书阅览室（盲校的阅览室宜单独设置）、多功能教室、体育康复训练室、风雨操场等用房应适合不同类别的学生共享共用。

第十六条  举办残疾学生高中段教育（含普通高中、职业高中或中专及初中后职业技术教育）的学校，依据招收学生人数和班级数，增加相应的普通教室、职业技术教育用房、办公及生活用房，所需各种教学功能教室、康复用房等与义务教育特殊教育学校共用。

第二节  校舍建筑面积

第十七条  特殊教育学校校舍建筑面积指标分必备指标和选配指标两部分。选配指标由各地应根据教学与康复训练实际需要选用。

第十八条  特殊教育学校校舍建筑面积和生均建筑面积指标如表4-1，附设幼儿园园舍建筑面积指标应符合表4-2规定。

表4-1    特殊教育学校校舍建筑面积指标表     单位：㎡

| 学校类别 | 项目名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
| 盲校 | 教学及教学 辅助用房 使用面积 | 1023 | 1618 | 1379 | 2170 | 2656 | 101 | 121 | 121 |
|  | 公共活动及 康复用房 使用面积 | 505 | 670 | 663 | 935 | 1035 | 338 | 590 | 590 |
|  | 办公用房 使用面积 | 484 | 731 | 641 | 1043 | 1260 | 74 | 74 | 122 |
|  | 生活用房 使用面积 | 1022 | 1927 | 1263 | 2409 | 3439 | 216 | 432 | 648 |
|  | 使用面积合计 | 3034 | 4946 | 3946 | 6557 | 8390 | 729 | 1217 | 1481 |
|  | 建筑面积 | 5057 | 8243 | 6577 | 10928 | 13983 | 1215 | 2028 | 2468 |
|  | 班均建筑面积 | 562 | 458 | 731 | 607 | 518 | 135 | 112.7 | 991.4 |
| 聋校 | 教学及教学 辅助用房 使用面积 | 992 | 1511 | 1263 | 1920 | 2788 | 152 | 152 | 152 |
|  | 公共活动及 康复用房 使用面积 | 418 | 517 | 572 | 813 | 913 | 310 | 590 | 870 |
|  | 办公用房 使用面积 | 484 | 731 | 641 | 1043 | 1260 | 74 | 74 | 122 |
|  | 生活用房 使用面积 | 823 | 1527 | 1036 | 1955 | 2759 | 216 | 432 | 648 |
|  | 使用面积合计 | 2717 | 4286 | 3512 | 5731 | 7720 | 752 | 1248 | 1792 |
|  | 建筑面积 | 4528 | 7143 | 5853 | 9552 | 12867 | 1253 | 2080 | 2987 |
|  | 班均建筑面积 | 503 | 397 | 650 | 531 | 477 | 139.2 | 115.6 | 110.6 |
| 培智 学校 | 教学及教学 辅助用房 使用面积 | 687 | 1171 | 867 | 1597 | 2220 | 267 | 328 | 443 |
|  | 公共活动及 康复用房 使用面积 | 496 | 577 | 604 | 757 | 818 | 63 | 63 | 63 |
|  | 办公用房 使用面积 | 484 | 731 | 641 | 1043 | 1260 | 74 | 74 | 122 |
|  | 生活用房 使用面积 | 743 | 1404 | 913 | 1745 | 2499 | 144 | 288 | 432 |
|  | 使用面积合计 | 2410 | 3883 | 3025 | 5142 | 6797 | 548 | 753 | 1060 |
|  | 建筑面积 | 4017 | 6472 | 5042 | 8570 | 11328 | 913 | 1255 | 1767 |
|  | 班均建筑面积 | 446 | 360 | 560 | 476 | 420 | 101.4 | 69.7 | 65.4 |

说明：① 表中面积不包含幼儿园用房和高中段教育用房面积，设幼儿园或高中段教育的学校依据规模另加。

② 表中建筑面积按平面利用系数K=0.6计算。

表4-2  特殊教育学校附设幼儿园园舍建筑面积指标表  单位：㎡

| 学校类别 | 项目名称 | 3班18人 | 6班36人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盲校 幼儿园 | 使用面积 | 387 | 756 |
|  | 建筑面积 | 645 | 1260 |
|  | 班均建筑面积 | 215 | 210 |
| 聋校 幼儿园 | 使用面积 | 435 | 852 |
|  | 建筑面积 | 725 | 1420 |
|  | 班均建筑面积 | 241.67 | 236.67 |
| 培智学校 幼儿园 | 使用面积 | 472 | 865 |
|  | 建筑面积 | 787 | 1442 |
|  | 班均建筑面积 | 262.33 | 240.33 |

说明：① 表中面积不包含寄宿制幼儿园幼儿宿舍、食堂和与学校共用用房面积。

② 表中建筑面积按平面利用系数K=0.6计算。

第十九条 特殊教育学校各类校舍用房以及附设幼儿园用房使用面积标准见附录一。

第三节  校舍建筑标准

第二十条 特殊教育学校校舍建筑标准必须贯彻安全、适用、经济、环保、节能、美观的原则，建设成符合残疾儿童少年学习生活要求和身心健康发展需求的无障碍型校园。

第二十一条 校舍建筑及附属设施建设应严格执行《特殊教育学校建筑设计规范》（JGJ76-2003）、《特殊教育学校建设标准》（建标156-2011）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50）及相关标准、规范的规定。并符合下列规定：

一、教学、办公用房宜设计成多层建筑。学校的普通教室应安排在四层（含四层）以下。其他用房的层数宜根据使用要求设计。

二、建筑设计在平面空间布置和造型设计等方面应符合抗震概念设计要求。

三、建筑净高应符合《特殊教育学校建设标准》规定。

四、建筑结构：

1.建筑结构应按防御各类重大意外灾害的相关规范要求进行设计。

2.校舍抗震设防类别应不低于重点设防类，建筑结构应采用抗震性能好的结构体系。

3.在抗震设防烈度6度及以上区域，严禁使用预制空心板及预制混凝土楼梯构件。

4．建筑材料的强度等级、型号、规格、质量等材料性能必须符合国家现行有关标准、规范的规定，满足设计的要求。

五、耐火等级。建筑防火应符合国家现行有关标准、规范的规定。建筑物的耐火等级：多层不应低于二级，单层不应低于三级。

六、普通教室、专用教室、食堂、门厅、走道、楼梯间宜采用防尘防滑易清洁的楼地面。化学实验室宜做耐酸碱腐蚀的地面。计算机室宜采用防静电架空地板。多功能活动室、体育康复训练室、音乐教室、唱游教室等宜采用软性楼地面，律动教室应采用弹性木地板地面。食堂、厕所、盥洗等用房宜采用防滑易清洁的楼地面。需要对埋设在楼地面内的管线进行检修的房间，地面的做法应有利于管线维修。食堂、厕所、盥洗用房，生活劳动教室等用水比较多的房间，地面上应设地漏。

七、门厅、走廊应符合下列规定：

1.门厅和走廊的地面上，盲校应设有引导视力残疾学生通向楼梯或有关房间的触感标志，在男女厕所间前的进门地面上应设有特殊的触感标志；聋校应设有引导听力语言残疾学生上下课等作息时间的灯光标志。

2.走廊宽度（净宽）：教学用房、宿舍的内走廊宽度不应小于3000mm，外廊及单面内廊的宽度不应小于2100mm。有盲生及智障生的学校宜在走廊墙面的650 mm和900 mm高度处设两道木质扶手。进门处扶手末端应设盲文提示标志。

3.特殊教育学校门厅和走廊内不得设踏步。走廊地面有高差时应使用坡道，房间出入口与走廊有高差时，连接处应使用斜坡。

4.外廊的栏杆（栏板）净高应不低于1100mm。

5.建筑入口应设置残疾人通行无障碍坡道和扶手设施。

八、楼梯、电梯应符合以下规定：

1.楼梯设置的数量、宽度、位置和形式，应满足使用要求，符合安全疏散和国家防火规范要求，多层建筑每幢不得少于2座楼梯。

2.楼梯不得采用螺旋形或扇形踏步。楼梯坡度不应大于30°。踏步高度不应大于150mm；踏面板外沿不应突出踏步。楼梯井宽度不应大于110mm。楼梯栏杆（栏板）应坚固，高度不应小于900mm，室内楼梯平台及室外楼梯栏杆（栏板）高度不应小于1100mm。

3.楼梯间应有直接的自然采光、通风和人工照明。

4.盲校、培智学校楼梯还应设双面扶手，宜设高、低两道木质扶手。盲校每层楼梯末端宜设有盲文楼层标志。培智学校教学用房超过2层（含2层）时宜设无障碍电梯。

九、墙面。墙面粉刷应采用适用、耐久、环保的材料。所有内墙的阳角和方柱均应做成圆角。教学用房、门厅、走廊、楼梯间均宜做高1200mm的耐磨、易清洁墙裙。厨房、浴室、厕所的墙裙宜高于1500mm。音乐教室琴房内表面及聋校律动教室内墙面宜采用吸音和隔声措施。培智学校康复训练用房的内墙面应做1800 mm高的软性包装墙面。外墙粉刷的用料，必须能防止雨水渗透，其色彩宜用暖色调。

十、建筑物出入口宽度应满足疏散和轮椅通行的要求，门窗应便于开启和清洁，开启方式不得影响教室使用和走廊的交通。教学用房和门窗要有利于通风采光。各种教室和实验室均宜设置前后门，门扇上宜设有观察窗，门上部应设较大面积的亮子。楼梯间窗户的设置要保证残疾学生的安全。培智学校窗户（面向走廊除外）应有安全护栏。

十一、应根据各地雨雪量等气象条件，采用钢筋混凝土平屋面或坡屋面。上述屋面均应有可靠的防水、隔热、保温措施。特殊教育学校不得设上人屋面。

十二、特殊教育学校的教学楼和宿舍应每层设置男女厕所，并设置足够的厕位。男生按每18人配置一个蹲位和一个小便斗，女生按每9人配置一个蹲位，且每层男女厕位数各不少于2个。厕所宜采用水冲式瓷质便器。培智学校应设无障碍卫生间。室内厕所应设洗手盆、污水池和地漏。

十三、室内环境应符合下列要求：

1.建筑采光应符合建筑采光设计标准，应保证教学用房的最佳建筑朝向，并宜采用双侧采光，主要采光面应位于学生座位左侧。严禁使用有色玻璃，并应防止眩光，窗台高度宜为900 mm —1000mm。

2.室内应有良好的自然通风。化学实验室及毒气橱、药品柜应设置机械排气系统设施。

3.照明及电气设施。

①教学用房的灯具应配有保护灯罩或灯栅，不得用裸灯。荧光灯具（长轴）应垂直于黑板面布置（黑板灯除外），悬挂高度距桌面宜为1700mm。各种教室、实验室的桌面照度：盲校不应低于400 Lx，为适应于低视力学生的教学，教室课桌上宜配置局部照明灯具；聋校、培智学校不应低于300 Lx。书写板面的照度不得低于500Lx。各类用房的平均照度应符合建筑照明设计标准。

②教学办公楼、宿舍、食堂等均应分幢分层(分部门)控制。

③各种教室、实验室的进门处宜装设门铃，聋校应加设信号灯。

④电源插座、开关的选型和安装应保证学生使用安全。所有导线必须采用暗敷，不得拖挂明线。

⑤信息网络系统应结合残疾人特点设置相，其网络接口应接至每个教室、实验室、活动室、办公室、宿舍等残疾学生生活和学习的房间。

⑥食堂、劳技教室内除照明电源外，还应根据需要配备动力电源。

4.特殊教育学校应因地制宜地配置安全的采暖设施和降温设施。

5.室内装修应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

十四、建筑防雷装置应符合现行国家标准《国家建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定。

十五、食堂装修及设施配置应符合卫生防疫部门关于学校食堂卫生管理的要求。

十六、应根据消防要求，在校内、楼内和有关室内配置消防设备。

十七、应根据安全要求，在校内配置应急照明设备，设置疏散指示标志。聋校疏散转弯口应设置凸面镜。

第二十二条 特殊教育学校附设的幼儿园建筑应执行《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（﹝87）城设字第466号），涉及残疾儿童的康复、保教、生活有关设施的设计要求，应参照《特殊教育学校建设标准》和《特殊教育学校建筑设计规范》执行。

第五章  装备条件标准

第一节  教育装备组成

第二十三条  教育装备是实施和保障教育活动的所有物资和技术的统称，是学校实施教学活动和学生康复训练的物质基础。特殊教育学校的教育装备主要包括：室内主要固定设施设备、教学与医疗康复仪器、现代教育技术设备、图书资料、办公设备、生活及安全防护设备等。

学校教育装备应本着标准化、专业化和满足教育教学、康复训练需要，方便残疾学生学习生活的原则，按照安全、经济、实用、便利和规范的要求，兼顾装备的功能、特点、更新周期和利用效率等因素配备。

第二节 室内固定设施设备

第二十四条 室内主要固定设施设备。

普通教室应配备黑板、讲台（盲校、培智学校不应设台阶）、讲桌、多媒体设备、广播音箱、电源插座、网络终端、有线电视、窗帘等；聋校黑板上方设信号灯一组。不同类型学校按有关规定配备学生课桌椅；后墙或侧墙应配备储物柜，每生一格；后墙宜设展示板。

各种专用教室、实验室还应根据功能要求和可能条件设置水、电、管道燃气、通风等管线和设备。实验室应将管线接到每个实验桌。

行政办公室、教师办公室应采用综合布线。教师办公室内宜设洗手盆、挂衣钩、电源插座、网络接口。

聋生宿舍宜设置振动呼叫器。

第三节  教学与医疗康复仪器设备

第二十五条 盲校、聋校、培智学校的教学与医疗康复仪器设备,主要包括：学科教学仪器、医疗康复仪器设备、教学资源中心设备和职业技术教育器材设备。

第二十六条 义务教育阶段教学与医疗康复仪器设备，分别按照教育部《义务教育阶段盲校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0403—2009）、《义务教育阶段聋校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0404—2009）和《义务教育阶段培智学校教学与医疗康复仪器设备配备标准》（JY/T0405—2009）配备。培智学校职业技术教育所需的设施设备，应根据所设专业需要，由学校本着安全、适用的原则自行配备。

第二十七条  各类特殊教育学校心理咨询室及专业训练检测（包括视力检测室设施设备、视功能训练室设施设备配备、听力检测室设施设备配备、耳模制作室设施设备配备、智力检测室设施设备）设施设备的配备标准见附录二。

第二十八条 高中阶段教学与医疗康复仪器设备配备。普通高中班理化生实验教学仪器设备参照《高中理科教学仪器配备标准》（JY/T 0406―2010）和教学需要选配；高中段职业技术教育，依据开设的职业技术教育项目，由学校本着安全、适用的原则自行配备相关设备；其他教学仪器设备、医疗康复设备与学校义务教育阶段配备的设备共用。

第二十九条  特殊教育学校附设幼儿园保教与医疗康复仪器设备配备、玩教具按《山东省特殊教育学校附设幼儿园特殊玩教具(设备)配备目录》（见附录二）配备，其他医疗康复仪器设备与学校义务教育阶段配备的设备共用。室内、室外其它设施设备参照普通幼儿园办园条件标准配备。

第四节  现代教育技术设备

第三十条 学校应按照《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》，实现“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”的要求，推进教育信息化发展，配置以网络技术为代表的现代信息技术设备和适应特殊教育学校教育手段现代化的各类教育技术设备，以满足学校信息技术课程教学、学生多种网络学习活动，教师多媒体教学和网络备课，以及学校办公现代化、网络化的需要。

学校现代教育技术设备包括能满足各类教学需要的电化教学设备、计算机、校园网络和校园广播电视系统等。普通教室应配备交互式多媒体终端设备，实现多媒体“班班通”，有条件的学校可在普通教室适当配备学生网络终端。专用教室根据需要配备多媒体终端设备。具体标准见附录二。

第五节  图书馆设备

第三十一条  学校图书馆（室）应设藏书室、学生阅览室、教师阅览室。配备必要的藏书设备、阅览设备、安全防护设备和办公设备。阅览室应采用开架阅览方式。

盲校应分别设置盲生阅览室及低视力阅览室。盲生阅览室根据盲文、非盲文书籍、有声读物的配备设置相应的存储、阅览设施，并应设置用耳机听音的听音座位区，该区座位数应达到本室座位数的70％；低视力阅览室应设有低视力阅读器、书籍文字放大装置、放映、听音设施等；为增强放映效果，室内应设遮光设施。聋校和培智学校应设立电子阅览室。

第三十二条  馆藏图书生均不少于60册，复本不多于5册，有满足学生需要的音像资料。馆藏图书应依据盲、聋、智障学生特点，配备相应的有益于学生身心健康发展的各类图书，教师使用的教育教学理论书籍及工具书。各种馆藏图书、期刊、电子出版物等必须是国家合法出版物。盲校阅览室应配备盲文图书、资料。馆藏图书应按规定及时剔旧、更新，一般每年新增图书比例应不低于藏书标准的l％。

附设幼儿园图书配备按生均不少于30册，复本不多于5册，图书以低幼读物为主。

第六节  办公、生活及安全防护设备

第三十三条  学校应本着安全、规范、耐用，能满足办公、生活和现代化管理需要的原则，配备办公设备、生活服务及安全防护设备。

办公设备包括用于办公的桌椅、资料柜、作业柜、储物柜、计算机、打印机、电话、复印机、传真机等必要设备。

生活设备包括卫生用具、食堂餐厅设备、学生宿舍设施、开水、供暖设备等各种必要的生活服务设备。

安全防范设备应按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》（公治〔2015〕168号）中物防、技防要求配备。

第六章  经费保障

第三十四条  按不低于省定标准核拨特殊教育学校（特教部）的生均公用经费，确保学校教育教学、康复训练及后勤服务的基本需要。随班就读、特教班和送教上门的义务教育学生及特教学校学前、高中学生的公用经费按照特教部（班）标准执行。各地应适当提高孤独症、脑瘫学生等特殊教育生均经费。各地教育行政部门和学校应将资源教室建设和维护纳入年度经费预算，保证资源教室工作正常开展。

在“三免一补”的基础上进一步提高义务教育阶段残疾学生的补助水平，各地可根据实际对残疾学生提供交通费和特殊学习用品补助，交通费补助纳入校车服务方案统筹解决。学前和高中阶段残疾学生享受上述政策。

第三十五条 鼓励社会力量出资举办各种类型的残疾儿童少年教育机构。市、县(市、区)政府要在评估认定的基础上，按照公办教育机构的生均公用经费标准拨付公用经费。

第七章 附则

第三十六条 本标准由山东省教育厅负责解释。

第三十七条 本标准与原标准不一致的，按本标准执行。

第三十八条 本标准自2016年  月  日起施行，有效期至2021年  月  日。

附录一：山东省特殊教育学校各类用房使用面积表

附表1-1    教学及教学辅助用房使用面积必备指标（一）  单位：间、㎡

| 学校 类别 | 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅰ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9班 |  | 18班 |  |
|  |  |  | 间数 | 面积小计 | 间数 | 面积小计 |
| 盲校 | 小计 |  |  | 1023 |  | 1618 |
|  | 普通教室 | 44 | 9 | 396 | 18 | 792 |
|  | 语言教室 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |
|  | 计算机教室 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |
|  | 直观教室 | 44 | 2 | 88 | 3 | 132 |
|  | 音乐教室 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |
|  | 美工教室及教具室 | 44 | 2 | 88 | 3 | 132 |
|  | 乐器室 | 21 | 1 | 21 | 1 | 21 |
|  | 实验室 | 47 | 2 | 94 | 2 | 94 |
|  | 仪器及准备室 | 21 | 2 | 42 | 2 | 42 |
|  | 生活与劳动教室 |  |  | 65 |  | 88 |
|  | 劳技教室 | 47 | 2 | 94 | 2 | 94 |
| 聋校 | 小计 |  |  | 992 |  | 1511 |
|  | 普通教室 | 44 | 9 | 396 | 18 | 792 |
|  | 语训小教室 | 6 | 4 | 24 | 6 | 36 |
|  | 律动教室及辅房 |  |  | 98 |  | 98 |
|  | 多媒体教室 | 47 | 1 | 47 | 1 | 47 |
|  | 美工教室及教具室 | 44 | 2 | 88 | 3 | 132 |
|  | 计算机教室 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |
|  | 实验室 | 47 | 2 | 94 | 2 | 94 |
|  | 仪器及准备室 | 21 | 2 | 42 | 2 | 42 |
|  | 生活与劳动教室 |  |  | 65 |  | 88 |
|  | 劳技教室 | 47 | 2 | 94 | 2 | 94 |
| 培智 学校 | 用房名称 |  | 9班 |  | 18班 |  |
|  | 小计 |  |  | 687 |  | 1171 |
|  | 普通教室 | 44 | 9 | 396 | 18 | 792 |
|  | 唱游教室 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |
|  | 心理疏导个训室 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | 语训教室 | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 |
|  | 计算机教室 | 44 | 1 | 44 | 1 | 44 |
|  | 美工教室及教具室 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 |
|  | 家政训练教室 |  |  | 47 |  | 47 |
|  | 劳技教室 | 44 | 1 | 44 | 2 | 88 |

说明：盲校音乐教室9个班的声乐、器乐训练合用，18个班以上可以声乐、器乐训练分别设置。

附表1-2    教学及教学辅助用房使用面积必备指标(二)   单位：间、㎡

| 学校 类别 | 用房名称 | 每间使用面积 | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9班 |  | 18班 |  | 27班 |  |
|  |  |  | 间数 | 面积小计 | 间数 | 面积小计 | 间数 | 面积小计 |
| 盲校 | 小计 |  |  | 1379 |  | 2170 |  | 2717 |
|  | 普通教室 | 54 | 9 | 486 | 18 | 972 | 27 | 1458 |
|  | 语言教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 计算机教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 直观教室 |  |  | 122 |  | 183 |  | 183 |
|  | 音乐教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 美工教室及教具室 | 61 | 2 | 122 | 3 | 183 | 3 | 183 |
|  | 乐器室 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
|  | 实验室 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 仪器及准备室 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
|  | 生活与劳动教室 |  |  | 122 |  | 122 |  | 122 |
|  | 劳技教室 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 | 3 | 183 |
| 聋校 | 小计 |  |  | 1263 |  | 1920 |  | 2788 |
|  | 普通教室 | 54 | 9 | 486 | 18 | 972 | 27 | 1458 |
|  | 语训小教室 |  |  | 30 |  | 60 |  | 60 |
|  | 律动教室及辅房 |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 |
|  | 多媒体教室 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 |
|  | 美工教室及教具室 | 80 | 1 | 80 | 2 | 160 | 3 | 240 |
|  | 计算机教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 3 | 183 |
|  | 实验室 | 30 | 2 | 122 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 仪器及准备室 | 30 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 |
|  | 生活与劳动教室 |  |  | 122 |  | 122 |  | 122 |
|  | 劳技教室 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 | 3 | 183 |
| 培智 学校 | 用房名称 |  | 9班72人 |  | 18班144人 |  | 27班216人 |  |
|  | 小计 |  |  | 867 |  | 1597 |  | 2220 |
|  | 普通教室 | 54 | 9 | 486 | 18 | 972 | 27 | 1458 |
|  | 唱游教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 心理疏导个训室 |  |  | 15 |  | 15 |  | 30 |
|  | 语训教室 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 122 |
|  | 计算机教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 美工教室及教具室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 家政训练教室 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 |
|  | 劳技教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |

附表1-3     教学及教学辅助用房使用面积选配指标      单位：间、㎡

| 学校类别 | 用房名称 | 每间使用面积 | 选配指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9班 |  | 18班 |  | 27班 |  |
|  |  |  | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 |
| 盲校 | 小计 |  |  | 101 |  | 121 |  | 121 |
|  | 地理教室 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
|  | 小琴房 | — | — | 40 | — | 60 | — | 60 |
| 聋校 | 小计 |  |  | 152 |  | 152 |  | 152 |
|  | 语训教室 | — | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
|  | 职业技术教室 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 | 2 | 122 |
| 培智学校 | 小计 |  |  | 267 |  | 328 |  | 443 |
|  | 律动教室及辅房 | — | — | 100 | — | 100 | — | 200 |
|  | 语训小教室 | — | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
|  | 乐器室 | — | — | 15 | — | 15 | — | 30 |
|  | 情景教室 | 61 | 1 | 61 | 2 | 122 | 2 | 122 |
|  | 职业技术教室 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |

附表1-4     公共活动及康复用房使用面积指标         单位：间、㎡

| 学校类别 | 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
| 盲校 | 小计 | 505 | 670 | 663 | 935 | 1035 | 338 | 590 | 590 |
|  | 图书阅览室 | 166 | 271 | 180 | 300 | 400 | — | — | — |
|  | 多功能活动室 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | — | — | — |
|  | 电教器材室 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 体育康复训练室 | 56 | 56 | 122 | 183 | 183 | — | — | — |
|  | 体育器材室 | 21 | 21 | 30 | 61 | 61 | — | — | — |
|  | 资源中心 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  |
|  | 心理咨询室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 视力检测室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 感觉统合训练室 | — | — | — | — | — | 122 | 122 | 122 |
|  | 室内门球场 | — | — | — | — | — | 162 | 162 | 162 |
|  | 风雨操场 | — | — | — | — | — | — | 252 | 252 |
|  | 视功能训练室 |  |  |  |  |  | 54 | 54 | 54 |
| 聋校 | 小计 | 418 | 517 | 572 | 813 | 913 | 310 | 590 | 870 |
|  | 图书阅览室 | 79 | 118 | 150 | 270 | 370 | — | — | — |
|  | 多功能活动室 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | — | — | — |
|  | 电教器材室 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | — | — | — |
|  | 体育器材室 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 心理咨询室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 资源中心 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  |
|  | 听力检测室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |
|  | 风雨操场 | — | — | — | — | — | 280 | 560 | 840 |
|  | 耳模制作室 | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 |
| 培智学校 | 小计 | 496 | 577 | 604 | 757 | 818 | 63 | 63 | 63 |
|  | 图书阅览室 | 65 | 106 | 90 | 122 | 183 | — | — | — |
|  | 多功能活动室 | 120 | 160 | 180 | 240 | 240 | — | — | — |
|  | 电教器材室 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 体育康复训练室 | 56 | 56 | 61 | 122 | 122 | — | — | — |
|  | 体育器材室 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 资源中心 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |  |  |  |
|  | 感觉统合训练室 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | — | — | — |
|  | 心理咨询室 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | — | — |
|  | 智力检测室 | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
|  | 音乐康复训练室 | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
|  | 认知康复训练室 | — | — | — | — | — | 21 | 21 | 21 |

表1-5             办公用房使用面积指标               单位：㎡

| 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
| 小计 | 484 | 731 | 641 | 1043 | 1260 | 74 | 74 | 122 |
| 行政办公室 | 84 | 112 | 124 | 186 | 186 | — | — | — |
| 教师办公室 | 144 | 288 | 186 | 372 | 558 | — | — | — |
| 会议、接待室 | 47 | 80 | 61 | 122 | 122 | — | — | — |
| 广播及社团办公室 | 28 | 42 | 30 | 61 | 61 | — | — | — |
| 德育(团队)活动室 | — | — | — | — | — | 44 | 44 | 61 |
| 卫生保健室 | 28 | 42 | 30 | 61 | 61 | — | — | — |
| 总务贮藏室 | 28 | 42 | 30 | 61 | 61 | — | — | — |
| 电木工修理间 | 44 | 44 | 61 | 61 | 61 | — | — | — |
| 门卫值班室 | 22 | 22 | 45 | 45 | 45 | — | — | — |
| 配电室 | 15 | 15 | 30 | 30 | 61 | — | — | — |
| 员工休息室 | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 61 |
| 弱电机房 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | — | — | — |

说明：弱电机房主要是供网管、广播、电视视频等弱电设备安装使用的校舍，规模较大学校应在必要的楼层设置供安装网络、广播、电视视频等弱电交换、分配设备的小机房。

表1-6              生活用房使用面积指标              单位：㎡

| 学校类别 | 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
| 盲校 | 小计 | 1022 | 1927 | 1263 | 2409 | 3439 | 216 | 432 | 648 |
|  | 学生宿舍 | 518 | 1037 | 648 | 1296 | 1944 | 216 | 432 | 648 |
|  | 学生食堂 | 177 | 311 | 216 | 389 | 518 | — | — | — |
|  | 学生浴室 | 32 | 65 | 65 | 130 | 194 | — | — | — |
|  | 学生厕所 | 48 | 96 | 48 | 96 | 144 | — | — | — |
|  | 教工厕所 | 16 | 28 | 16 | 28 | 40 | — | — | — |
|  | 单身教工宿舍 | 81 | 161 | 93 | 186 | 279 | — | — | — |
|  | 教工食堂 | 31 | 56 | 37 | 68 | 93 | — | — | — |
|  | 其他生活用房 | 119 | 173 | 140 | 216 | 227 | — | — | — |
| 聋校 | 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
|  | 小计 | 823 | 1527 | 1036 | 1955 | 2759 | 216 | 432 | 648 |
|  | 学生宿舍 | 324 | 648 | 432 | 864 | 1296 | 216 | 432 | 648 |
|  | 学生食堂 | 177 | 311 | 216 | 389 | 518 | — | — | — |
|  | 学生浴室 | 27 | 54 | 54 | 108 | 162 | — | — | — |
|  | 学生厕所 | 48 | 96 | 48 | 96 | 144 | — | — | — |
|  | 教工厕所 | 16 | 28 | 16 | 28 | 40 | — | — | — |
|  | 单身教工宿舍 | 81 | 161 | 93 | 186 | 279 | — | — | — |
|  | 教工食堂 | 31 | 56 | 37 | 68 | 93 | — | — | — |
|  | 其他生活用房 | 119 | 173 | 140 | 216 | 227 | — | — | — |
| 培智 学校 | 用房名称 | 必备指标 |  |  |  |  | 选配指标 |  |  |
|  |  | 标准Ⅰ |  | 标准Ⅱ |  |  |  |  |  |
|  |  | 9班 | 18班 | 9班 | 18班 | 27班 | 9班 | 18班 | 27班 |
|  |  | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 | 面积 |
|  | 小计 | 743 | 1404 | 913 | 1745 | 2499 | 144 | 288 | 432 |
|  | 学生宿舍 | 346 | 691 | 432 | 864 | 1296 | 144 | 288 | 432 |
|  | 学生食堂 | 118 | 207 | 144 | 259 | 346 | — | — | — |
|  | 学生浴室 | 22 | 43 | 44 | 87 | 130 | — | — | — |
|  | 学生厕所 | 32 | 64 | 32 | 64 | 96 | — | — | — |
|  | 教工厕所 | 16 | 32 | 16 | 32 | 48 | — | — | — |
|  | 单身教工宿舍 | 94 | 187 | 108 | 216 | 324 | — | — | — |
|  | 教工食堂 | 36 | 65 | 43 | 79 | 108 | — | — | — |
|  | 其他生活用房 | 79 | 115 | 94 | 144 | 151 | — | — | — |

说明：① 培智学校不安排寄宿生的应设学生午休室，午休室建筑面积按每生2㎡核算。

② 选配指标中的学生宿舍面积系指有条件的学校每生2㎡增加宿舍面积。

附表1-7           附设幼儿园用房使用面积表              单位：㎡

| 学校 类别 | 用房名称 | 每间使用面积 | 3班 |  | 6班 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间数 | 面积小计 | 间数 | 面积小计 |
| 盲校 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 |
|  | 盥洗室 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 |
|  | 多功能活动室※ | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 个别训练室 | 12 | 2 | 24 | 4 | 48 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿宿舍★ |  |  | 144 |  | 288 |
|  | 幼儿食堂★※ |  |  | 30 |  | 60 |
|  | 其他康复训练用房 | 与特殊教育学校共用 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 387 |  | 756 |
| 聋校 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 |
|  | 盥洗室 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 |
|  | 多功能活动室※ | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 个别语训室 | 12 | 6 | 72 | 12 | 144 |
|  | 感统训练室※ | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
|  | 律动室※ | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 听力检测室※ | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿宿舍★ |  |  | 144 |  | 288 |
|  | 幼儿食堂★※ |  |  | 30 |  | 60 |
|  | 小计 |  |  | 435 |  | 852 |
| 培智 学校 | 活动室 | 50 | 3 | 150 | 6 | 300 |
|  | 寝室 | 40 | 3 | 120 | 6 | 240 |
|  | 盥洗室 | 10 | 3 | 30 | 6 | 60 |
|  | 教师办公室 | 15 | 3 | 45 | 6 | 90 |
|  | 多功能活动室※ | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
|  | 个别训练室 | 12 | 4 | 48 | 8 | 96 |
|  | 多感官综合训练室 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
|  | 感统训练室※ | 122 | 1 | 122 | 1 | 122 |
|  | 智力检测室※ | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
|  | 晨检室 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
|  | 幼儿宿舍★ |  |  | 144 |  | 288 |
|  | 幼儿食堂★※ |  |  | 30 |  | 60 |
|  | 小计 |  |  | 472 |  | 865 |

说明： 幼儿园活动室、寝室、盥洗室、教师办公室宜成套设置。活动室与寝室合并设置时其面积不低于70㎡。

 带★的用房，寄宿制幼儿园必须设置，但不再单独设置寝室。

③ 带※的用房可与学校相应功能教室共用。

④ 面积小计不含带★、※的用房面积。

附录二：山东省特殊教育学校教育装备配备目录（部分）

附表2-1  特殊教育学校附设幼儿园特殊玩教具（设备）配备目录

| 编号 | 名 称 | 规格及内容 | 单位 | 配 备 数 量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 盲幼儿园 | 聋幼儿园 | 培智幼儿园 |
| 康复评估工具类 | 言语能力评估标准工具 |  | 套 | 选配 | 1套/班 | 选配 |
|  | 听觉能力评估标准工具 |  | 套 |  | 1套/班 |  |
|  | 希-内学习能力测验工具 |  | 套 | 选配 | 1☆ | 选配 |
|  | 格雷费斯儿童精神发育评估工具 |  | 套 |  | 1☆ |  |
| 康复教学工具类 | 口部构音运动训练器 |  | 套 |  | 1套/生 |  |
|  | 言语矫治（训练）仪器 |  | 台 | 选配 | 1台/班 | 选配 |
|  | 听觉评估仪器 |  | 台 |  | 1☆ |  |
|  | 听觉康复训练仪器 |  | 台 | 选配 | 1☆ | 选配 |
|  | 言语测量（评估）仪器 |  | 台 | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 言语重读治疗（训练） 仪器 |  | 台 |  | 选配 |  |
|  | 卡片 | 拼音、数字、单音节、双音节、三音节、短句卡片 | 套 | 满足不同年龄孩子的使用 |  |  |
|  | 口琴 |  | 个 | 人手一个 |  |  |
|  | 打击乐器 |  | 套 | 1套/班 |  |  |
|  | 鼓、锣 |  | 个 | 各1个/班 |  |  |
|  | 实物模型 | 仿真食品、蔬菜、水果、动物、花草树木等 | 套 | 1套/班 |  |  |
|  | 日常生活用品 | 缩小的脸盆、牙刷、杯子、仿真香皂等 | 套 | 1套/班 |  |  |
|  | 声控玩具 |  | 件 | 满足各班幼儿人数一半 |  |  |
| 康复教学工具类 | 儿童故事拼图 | 内容符合各年龄班幼儿的需要 | 盒 | 1盒/生 | 1盒/生 | 1盒/生※ |
|  | 磁带 | 儿童故事 | 盒 | 1盒/生 | 1盒/生※ | 1盒/生 |
|  | 图形颜色玩具 | 各种颜色的立体和平面的几何图形片、数形投放盒、图形镶嵌等 | 套 | 选配 | 板：1-2盒/班，几何图形：1套/班，数形投放盒：2-3盒/小班，图形镶嵌：2-3盒/小、中班 | 板：1-2盒/班，几何图形：1套/班，数形投放盒：2-3盒/小班，图形镶嵌：2-3盒/小、中班 |
| 康复教学辅助 工具类 | 助听器分析仪 |  | 台 |  | 1台/园☆ |  |
|  | 听力检测计 |  | 台 |  | 1台/园☆ |  |
|  | 耳模制作工具 |  | 台 |  | 1台/园☆ |  |
| 情绪 调节类 | 毛绒玩具 |  | 件 | 选配 | 选配 | 每班不少于5件 |
|  | 豆包椅或懒人沙发 | 80公分以上，泡沫颗粒制作 | 件 | 选配 | 选配 | 5件以上 |
|  | 自制马甲 | 豆类或是米类制作 | 件 | 选配 | 选配 | 每班不少于2件 |

说明：① 本目录中仅列特殊教育学校附设幼儿园必配或选配的特殊玩教具或设备。通用玩教具应参照《山东省幼儿园基本办园条件标准》，根据本园幼儿的残疾类型、数量和实际需要配备。

② 本目录中带“☆”为可与特殊教育学校共用的玩教具。

③ “配备数量”栏目注明的数量为单一残疾类型幼儿园选配玩教具的数量要求，招收两类及以上残疾幼儿的综合幼儿园，可根据幼儿的残疾类型、数量和实际需要配备。

附表2-2      特殊教育学校心理咨询室设施设备配备目录

| 类别 | 名称 | 功能 | 单位 | 配备数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 聋校 | 盲校 | 培校 |
| 常规 设备 | 沙发、茶几、档案柜等 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |
|  | 心理学书籍、挂图 |  |  | 选配 | 选配部分有声读物 | 选配 |
|  | 台式电脑 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |
|  | 心理测评系统 | 用于心理普查、个案辅导和心理档案建设。 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 各类玩具 |  | 套 | 根据 需要 | 根据 需要 | 根据 需要 |
|  | 玩具架 |  | 个 | 根据 需要 | 根据 需要 | 根据 需要 |
|  | 盲用电脑辅助 软件 | 扩视软件,用于低视力生自我心理测评辅助 | 套 |  | 1 |  |
|  | 盲用读书机 |  | 台 |  | 选配 |  |
|  | 电子助视器 | 放大书籍内容 | 台 |  | 选配 |  |
|  | 潜能检测仪 |  | 台 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 沙盘心理辅导设备 | 团体沙盘 | 120×120×9cm | 个 | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 个体沙盘 | 72×57×7cm | 个 | 1 | 选配 | 1 |
|  | 沙具 | 按标准配置 | 套 | 1 | 选配 | 1 |
|  | 沙子 | 天然海沙 | 公斤 | 根据 需要 | 根据 需要 | 根据 需要 |
|  | 沙具桌、架 |  | 个 | 根据 需要 | 根据 需要 | 根据 需要 |
|  | 刷子 | 整理沙盘和沙具 | 把 | 1 | 选配 | 1 |
|  | 水盆或水桶 | 便于往沙箱里倒水，也便于简单洗手 | 个 | 各一 | 各一 | 各一 |
|  | 数码相机 |  | 个 | 1 | 选配 | 1 |
| 艺术心理辅导设备 | 艺术心理辅导箱 | 以音乐、美术、舞蹈等艺术形式为介质进行心理辅导。 | 套 | 1 | 选配 | 1 |
| 放松宣泄设备 | 宣泄套件 | 宣泄人（180×88×30cm）、宣泄球、宣泄棒、宣泄锤、面具、沙袋、拳击手套等。 | 套 | 1 | 1 | 选配 |
|  | 涂鸦墙 | 120×180cm | 平米 | 2 | 选配 | 2 |
|  | 心理学视频光盘 |  | 套 | 选配 | 选配 | 1 |
|  | 放松椅 | HC-YYZ-BZ型智能反馈音乐放松治疗系统 | 套 | 选配 | 选配 | 1 |
| 团体辅导设备 | 团体心理辅导包（小学版） | 5个主题40个活动。 | 套 | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 团体心理辅导包（中学版） | 5个主题40个活动。 | 套 | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 彩色组合桌椅 |  | 套 | 选配 | 选配 | 选配 |
|  | 学生坐垫 |  | 个 | 选配 | 选配 | 选配 |

说明：① 心理咨询室和宣泄室尽可能隔离，单独布置，避免相互影响。

② 室内灯光可调节，光线柔和。窗帘遮光好，色彩柔和。地板防滑，色彩柔和。室内氛围色调温和，给人以平静、轻松感，便于集中精力。盲校应在门口铺设明显凸起的止步垫。

附表2-3     特殊教育学校视力检测室设施设备配备目录

| 设备名称 |  | 规格及内容 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用表 | C环 | 10×10卡片,检查反差视力 | 套 | 1 |
|  | 近视力测试表 |  | 张 | 1 |
|  | 远视力测试表 |  | 张 | 1 |
|  | 放大需求测试表 |  | 张 | 1 |
|  | 汉字阅读视力表 |  | 套 | 选配 |
|  | Amsler方格表 | 视野检查 | 套 | 1 |
|  | 对比敏感度检查表 |  | 套 | 1 |
| 数字式光度计 |  | DT-1308 | 个 | 1 |
| 阅读架 |  |  | 个 | 1-2 |
| 阅读眼镜 |  | 6D、8D、12D、16D、20D | 副 | 各1 |
| 放大镜 |  | 2.5、4、5、6、7、8、10、12倍 | 套 | 1 |
| 单筒望远镜 |  | 4×12、6×16、8×21、10×25 | 个 | 各1 |
| 卷尺 |  | 5米，用来测量标准距离 | 个 | 1 |
| 护眼灯 |  | 最好亮度可调 | 台 | 1 |
| 视野计 |  | 视野检查 | 个 | 1 |
| 色块 |  | 色觉检查 | 套 | 1 |

附表2-4     特殊教育学校视功能训练室设施设备配备目录

| 设备名称 |  | 规格及内容 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地板 | 亚光地板 | 深蓝色 | 1 | 1 |
|  | 泡沫地垫 | 大色块，色彩鲜艳 | 60×60 | 按教室大小 |
| 窗帘 | 完全遮光帘 | 尽量贴近窗户，提高遮光效果 | 套 | 按照教室窗的大小 |
|  | 纱帘 |  | 套 |  |
|  | 彩色帘 | 不同颜色的大色块窗帘，也可作为视训材料 | 套 |  |
| 光箱 | 光箱 | 83×83×56cm、53×53×52cm | 个 | 按学生人数，2—3人一个光箱 |
|  | 光箱盒 | 上面为透明玻璃材质，侧面为木质 | 个 | 按光箱数量 |
|  | 光箱支架 | 以学生适宜高度为准 | 个 | 按光箱数量 |
|  | 光箱训练材料 | I、II、III级光箱训练材料。各种塑料材质、颜色鲜艳的图形等 | 套 | 3 |
|  | 测光计 | 测试光亮程度 | 台 | 选配 |
| 助视器 | 各类光学助视器 | 便于对学生进行阅读文字训练用 | 件 | 按教师要求和学生需要 |
|  | 电子助视器 | 可上网，进行各类游戏训练用 | 套 | 2 |
| 灯具 | 光栅灯 | 安装在天花板上，避免眩光现象。照明强度应不低于500勒克司。 | 套 | 按照教室大小。 |
|  | 水柱灯 | 做为视训工具 | 个 | 1 |
|  | 渐变灯 | 自主、慢速变颜色的灯 | 个 | 2 |
|  | 造型灯 | 根据需要选择形状，如星星、月亮、 太阳、蝴蝶等。 | 个 | 4 |
|  | 舞厅球形灯 |  | 个 | 1 |
|  | 反射灯 | 自身不发光 | 个 | 1 |
|  | 闪烁灯 |  | 个 | 2 |
|  | 台灯 | 视训用 | 个 | 2 |
|  | 灯带 | 各种颜色灯带 | 米 | 按造型需要 |
| 视训 玩具 | 气球 | 各种颜色鲜艳的大、中、小号塑料气球。 | 个 | 根据需要 |
|  | 木质、塑料 积木和拼图 |  | 套 | 2-3套 |
|  | 海洋球 | 各种颜色 | 套 | 1 |
|  | 各种颜色的杯、碗、勺子 |  | 个 | 可多采购 |
|  | 手电筒 |  | 个 | 2 |
|  | 篮球框 |  | 个 | 1 |
|  | 保龄球 |  | 套 | 1 |
|  | 玩具电话 |  | 个 | 1 |
|  | 篮球 |  | 个 | 1 |
|  | 儿童羽毛球 |  | 个 | 1 |
|  | 各色塑料筐、整理箱 |  | 个 | 若干 |
|  | 有声、光的车、飞机、坦克、动物等玩具 |  | 个 | 若干 |
| 书籍 |  | 各类适合学生看的彩色图书。 | 本 | 根据需要多选择 |
| 可拼装的多边型彩色玩具桌、椅子 |  |  | 套 | 1 |
| 幻灯机 |  |  | 台 | 选配 |

说明：① 由于训练室内有大量的灯具需要使用，所以插座要尽量多安装一些，开关一定要能分别控制各个灯，如某一类型的灯较多，可用一个开关控制2-3个灯，照明灯的开关建议安排在门口处，这样进门即能开灯。

② 视训玩具各学校可根据需要自行选择，选择原则为颜色鲜艳、大色块、能发声发光、触感好、安全。

附表2-5    特殊教育学校听力检测室设施设备配备目录

| 类别 | 名称 | 功能 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 听力检测设备 | 双声道诊断型 听力计 | 进行气导、骨导、噪声掩蔽、视觉强化、游戏测听；言语、声场评估； | 台 | 1 |
|  | 声 场 | 音箱（1对置于测听内室的两边）、声光配景仪（用于幼儿的游戏测听）游戏测听套件 | 个 | 各1 |
|  | 声级计 | 进行声场校准 | 台 | 1 |
|  | 助听器分析 及真耳验配仪 | 可测试传统模拟；宽动态数码编程及全数字助听器，电话磁感线圈测试，多曲线显示，快速扫描频率， 电池流量测量，国际检测标准IEC测试程序，耳背/耳内式耦合器测量，全耳道耦合器测量，数字助听器检测。 | 台 | 选配 |
| 辅助 设备 | 台式电脑 |  | 台 | 选配 |
|  | 打印机 |  | 台 | 选配 |

附表2-6   特殊教育学校耳模制作室设施设备配备目录（选配）

| 名 称 |  | 功 能 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬耳模材料 | 紫外光制模灯箱 | 10管/1000W制作耳模 | 台 | 1 |
|  | 紫外光修模灯箱 |  | 台 | 1 |
|  | 马达 |  | 台 | 1 |
|  | 嗜喱倒模材料 |  | 桶 | 1 |
|  | 嗜喱熔热壶 |  | 个 | 1 |
|  | 透明硬耳模材料 |  | 瓶 | 1 |
|  | 硬耳模亮漆 |  | 瓶 | 1 |
|  | LP清洁液 |  | 瓶 | 1 |
|  | 面层清洁液 |  | 瓶 | 1 |
|  | 胶水 |  | 瓶 | 1 |
| 软耳模材料 | 软耳模材料注射器 |  | 个 | 1 |
|  | 混合导管 |  | 包 | 1 |
|  | 软耳模材料 |  | 瓶 | 1 |
|  | 软耳模亮漆 | 软耳模表面处理 | 瓶 | 1 |
| 硬软耳模共用工具材料 | 印模材料 |  | 瓶 | 1 |
|  | 混合用量匙 | 取印模材料 | 个 | 1 |
|  | 耳窥镜 |  | 个 | 1 |
|  | 耳照明器 | 取耳印时协助棉球送入至外耳道 | 个 | 1 |
|  | 印模海棉球 | 大、中、小 | 包 | 1 |
|  | 印模注射器 |  | 个 | 1 |
|  | 混合刮铲刀 |  | 把 | 1 |
|  | 混合板 |  | 块 | 1 |
|  | 印模修补液 |  | 瓶 | 1 |
|  | 浸液瓶 |  | 个 | 1 |
|  | 红色补腊 |  | 个 | 1 |
|  | 电熔蜡刀 |  | 个 | 1 |
| 硬软耳模共用工具材料 | 印模拔器 |  | 个 | 1 |
|  | 切印模小刀 |  | 把 | 1 |
|  | 修磨圆头 |  | 个 | 1 |
|  | 磨心轴 |  | 个 | 1 |
|  | 绿色打磨轮 |  | 包 | 1 |
|  | 打磨电钻 |  | 台 | 1 |
|  | 打磨砂纸 |  | 卷 | 1 |
|  | 钻头支架 |  | 个 | 1 |
|  | 打磨钻头 |  | 套 | 1 |
|  | 预曲胶管 |  | 包 | 1 |
|  | 肘管 | 透明2.0×3.0毫米 | 包 | 1 |
|  | 冰箱、微波炉 |  | 台 | 1 |

附表2-7      特殊教育学校智力检测室设施设备配备目录

| 类别 | 名称 | 功能 | 单位 | 配备数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 听力检测设备 | 韦氏智力筛查工具 |  | 套 | 1 |
|  | 认知能力的测试与 评估设备 | 对感知觉能力、注意能力、观察能力、记忆能力、思维能力进行评估。 | 套 | 1 |
|  | 儿童智力测试仪 |  | 台 | 选配 |
| 辅助设备 | 台式电脑 |  | 台 | 选配 |
|  | 打印机 |  | 台 | 选配 |

附录三、本标准用词说明

一、 在执行本标准条文严格程度的不同用词，说明如下：

（一）表示严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（二）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（三）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应该这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

（四）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：，

正面词采用“可”，反面词采用“不可”。

二、本标准中指明必须按其他有关标准和规范执行的写法为：

“应符合……规定”或“应按……执行”。非必须按指定的标准和其他规定执行的写法为：“可参照……的规定。